Caro Condôminio,

O consumo de água é uma das principais despesas de nosso condomínio. Com a intenção de eliminar o desperdício, sugerimos o teste abaixo nos vasos sanitários do seu apartamento. O procedimento é bastante simples, e recomendado por várias companhias brasileiras de abastecimento de água:

- Jogue cinza de cigarro ou incenso no vaso sanitário;

- O normal é a cinza ficar depositada no fundo do vaso;

- Em caso contrário, é sinal de vazamento na válvula ou na caixa de descarga.

Obs: Nas bacias cuja saída da descarga for para trás (direção da parede), deve-se fazer o teste esgotando-se a água. Se a bacia voltar a acumular água, há vazamento na válvula ou na caixa de descarga.

Atenciosamente,

___________________________
Administração